Приложение №1

к Техническому заданию.

| № п/п | Объект модернизации | Рабочая документация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП-1 | ТА-14-02-АТХ02 | ГРП-1. КИП и А. Комплект рабочей документации |
| 2 | ГРП-1 | ТА-14-02-АТХ12 | ГРП-1. КИП и А. Заказные спецификации и задания промышленности |
| 3 | ГРП-1 | 18-14-ТИ-ГП | Генеральный план |
| 4 | ГРП-1 | 18-14-ТИ-АС | Архитектурно-строительные решения |
| 5 | ГРП-1 | 18-14-ТИ-ГСН | Наружные газопроводы |
| 6 | ГРП-1 | 18-14-ТИ-ГСВ | Газоснабжение (внутренние устройства) |
| 7 | ГРП-1 | 18-14-ТИ-КМ | Конструкции металлические |
| 8 | ГРП-1 | 18-14-ТИ-ОВ | Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха |
| 9 | в части ГРП-1 | 18-14-ТИ-ЭП.01 | Система электроснабжения |
| 10 | ГРП-1 | 18-14-ТИ-ГРП | Замена коммерческого узла учета газа ГРП-1 |
| 11 | в части ГРП-1 | 18-14-ТИ-ОДС | Оперативно-диспетчерская связь |
| 18 | ПТК (в части ГРП-1) | ТА-14-02-АТХ81 | Общестанционное оборудование 1-й очереди. ПТК АСУ ТП (комплекс работ “Проект”). Техническое обеспечение |
|  |  | ТА-14-02-АТХ82 | Общестанционное оборудование 1-й очереди. ПТК АСУ ТП (комплекс работ “Проект”). Информационное обеспечение |
|  |  | ТА-14-02-АТХ83 | Общестанционное оборудование 1-й очереди. ПТК АСУ ТП (комплекс работ “Проект”). Программное обеспечение |
|  |  | ТА-14-02-АТХ84 | Общестанционное оборудование 1-й очереди. ПТК АСУ ТП (комплекс работ “Проект”). Математическое (алгоритмическое) обеспечение |
|  |  | ТА-14-02-АТХ85 | Общестанционное оборудование 1-й очереди. АСУ ТП (комплекс работ “Проект”). Метрологическое обеспечение |
|  |  | ТА-14-02-АТХ86 | Общестанционное оборудование 1-й очереди. ПТК АСУ ТП (комплекс работ “Проект”). Заказные спецификации и задания промышленности |