Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«КПГЭС. Ремонт зданий гостиницы и общежития в п. Раякоски»

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/7.24-3426)

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

| ОКВЭД | 45.25 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4520000 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГТЦ Степашкин Сергей Анатольевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-93-93

E-mail: sastepashkin@kpges.kola.tgk1.ru

Мастер-механик ЭМЦ ГЭС-6,7 Ловдин Константин Михайлович

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-93-93

E-mail: kmlovdin@kpges.kola.tgk1.ru.

1.2 Период действия закупки:

Начало                 сентябрь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3. Стоимость закупки – 1 140,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 350,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 1 140,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- стеснённость;

- выполнение работ без расселения;

- удалённость места производства работ от развитой инфраструктуры.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению эксплуатационных характеристик здания общежития и его помещений.

  - Описание и основные технические характеристики здание общежития:

Тип – сборно-щитовое, деревянное.

Количество этажей – 1.

Размеры оконных проемов – 1,05х1,20м; количество – 35шт.

  - Основные технические характеристика здания гостиницы:

Тип – сборно-щитовое, деревянное.

Количество этажей – 1.

Трубопроводы водоснабжения расположены:

- в крыле жилых помещений и на кухне – под деревянными полами и внутри щитовых стен;

- в санузлах крыла жилых помещений и административной части – в стенах за декоративными панелями и, возможно, под кафельным полом;

- в вестибюле под бетонным полом.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«КПГЭС. Ремонт зданий гостиницы и общежития в п. Раякоски»

(вид ремонта)	(наименование основных фондов)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)           (наименование филиала)

Срок выполнения работ:

начало –                сентябрь 2014г.

окончание –  «30» декабря 2014г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общежитие |  |  |
| 1 | Замена изношенных деревянных оконных рам на металлопластиковые с устройством отливов, подоконников, обналички. Проведение ремонта сопрягающихся с оконными проемами деревянных конструкций при необходимости | 1 компл. | 35 |
|  | Гостиница |  |  |
| 1 | Разборка деревянных шпунтовых полов в помещениях кухни и в коридоре | м2 | 24 |
| 2 | Разборка декоративных панелей на стенах жилых помещений и санузлов | м2 | 15 |
| 3 | Разборка кафельного пола в санузлах (при необходимости) | м2 | 5 |
| 4 | Пробивка проемов в бетонной фундаментной стене | м2 | 2 |
| 5 | Устройство под полом лотка с заменой утеплителя (16м2) по трассе водопроводов | п.м | 40 |
| 6 | Замена трубопровода (Ф18) прямой подачи горячей воды в коридоре | п.м | 30 |
| 7 | Замена трубопровода (Ф18) обратной подачи горячей воды в коридоре | п.м | 30 |
| 8 | Замена трубопровода (Ф12) горячей воды в номерах, санузлах и на кухне | п.м | 40 |
| 9 | Замена трубопровода (Ф18) холодной воды в коридоре | п.м | 30 |
| 10 | Замена трубопровода (Ф12) холодной воды в номерах, санузлах и на кухне | п.м | 60 |
| 11 | Восстановление деревянных шпунтовых полов в помещениях кухни и в коридоре с заменой поврежденных элементов | м2 | 24 |
| 12 | Восстановление декоративных панелей на стенах жилых помещений и санузлов с заменой поврежденных элементов | м2 | 15 |
| 13 | Восстановление кафельных полов в санузлах (при необходимости) | м2 | 5 |
| 14 | Шлифовка, пропитка лаком деревянных полов | м2 | 24 |
| 15 | Уборка и вывоз строительного мусора | тн. | 2 |

За 20 дней до начала проведения ремонта подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график производства работ.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление эксплуатационных характеристик здания общежития и гостиницы.

- Общие требования.

- иметь опыт выполнения работ по ремонту жилых зданий не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства: п.33. раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624; желательно иметь п.п. 15.1 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624;

- объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам;

- работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определённой настоящим договором. (Приложение №1 к Техническому заданию);

- Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

- Специальные требования.

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения ремонтных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ОТ, ППБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ;

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- погрузочно-разгрузочных работ (стропальщики);

- сантехнических, плотницких, общестроительных и других.

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.04.11г. №340н);

- досконально знать технологию ремонта и особенности производимых работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ, а именно перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР. Работы по дефектации, подготовку Акта дефектации с Приложениями, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта;

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде по завершению ремонта;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

- Запасные части, поставку которые производит подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба медная Ø18мм | м | 90 |
| 2 | Труба медная Ø12мм | м | 100 |
| 3 | Тройник обжим 18×12×18 | шт | 40 |
| 4 | Переход обжим 18×18 | шт | 10 |
| 5 | Переход обжим 12×½"нар | шт | 30 |
| 6 | Кран шаровый ½"вн×нар | шт | 40 |
| 7 | Кран шаровый 1½" вн×вн | шт | 4 |
| 8 | Труба водопроводная 1½" | п.м | 10 |
| 9 | Уголок 1½" сталь | шт | 10 |
| 10 | Соединение «американка» 1½" | шт | 3 |
| 11 | Тройник 1½"×½"×1½" сталь | шт | 3 |
| 12 | Крепеж трубы Ø 18мм | шт | 50 |
| 13 | Крепеж трубы Ø 12мм | шт | 50 |
| 14 | Лен для намотки уплотнения | кг | 0,2 |
| 15 | Доска обрезная 20мм | м3 | 2 |
| 16 | Доска обрезная 40мм | м3 | 1 |
| 17 | Панели декоративные облицовочные (при необходимости) | м2 | 15 |
| 18 | Плитка кафельная (при необходимости) | м2 | 6 |
| 19 | Лак для пропитки деревянного пола | кг | 10 |
| 20 | Минвата | м3 | 2 |
| 21 | Металлопластиковые стеклопакеты (двойной) с отливами, подоконниками, обналичкой | комплект | 35 |

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров, и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учётом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС:

- за наличный расчёт при 100% предоплате;

- за безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Фото – 2 листа в 1 экз.