Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

наблюдению за водными объектами (их морфометрическими особенностями)  и  их  водоохранными  зонами  ГЭС филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1»

( Номер закупки по ГКПЗ  2900/2.17-765).

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская обл.  г. Полярные Зори,  Нива ГЭС-1 Каскада Нивских ГЭС.

Мурманская обл. п. Нивский,  Кандалакшский район, Нива ГЭС-2 Каскада Нивских ГЭС.

Мурманская обл.   г. Кандалакша, Нива ГЭС-3 Каскада  Нивских ГЭС.

Республика Карелия,  Лоухский район,   Кумская ГЭС Каскада  Нивских ГЭС.

Мурманская обл.   п. Зареченск,  Кандалакшский район,  Иовская ГЭС Каскад Нивских ГЭС.

Мурманская обл. п. Зеленоборский, Кандалакшский р-н, Княжегубская  ГЭС Каскада  Нивских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район,  Кайтакоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район,  Янискоски  ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район, п. Раякоски,  Раякоски  ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район, Хевоскоски   ГЭС Каскад Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район п. Борисоглебский, Борисоглебская ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, п. Верхне-Туломский, Верхне-Туломская ГЭС К-да Туломских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, п. Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС Каскада Туломских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н,  Серебрянская ГЭС-1 Каскада Cеребрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н,  Серебрянская ГЭС-2 Каскада Cеребрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н,  Верхне-Териберская ГЭСКаскада Cеребрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н,  Нижне-Териберская ГЭС Каскада Cеребрянских ГЭС.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник экологического сектора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Бойко Сергей Петрович, т.(815 53) 69 310

м.т. 921-167-26-62

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                   «20»     февраля              2012г.

Окончание:            «28»  сентября  2012г.

Предельная цена закупки: не объявляется.

Требования к выполнению работ.

Стоимость работ должна определяться по калькуляциям (с обязательным применением понижающего коэффициента 0,7-0,85) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями)  и  состоянием их водоохранных зон (на  водохранилищах ГЭС филиала "Кольский"  ОАО «ТГК-1»).

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определения контрольных створов на водных объектах. Разработка программы (графика) проведения измерений морфометрических параметров водных объектов (приплотинных водохранилищах ) ГЭС Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1») | компл. | 1 |
| 2. | Измерения морфометрических параметров: - Максимальная глубина, м - Минимальная глубина, м - Cредняя глубина, м - Уровень над «0» графика, м - Cкорость течения, м/c - Расход воды, м. куб/c. |  | согл. графику |
| 3. | Ведение наблюдений за состоянием водоохранных зон водных объектов (водохранилищ гидроэлектростанций Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»). |  |  |
| 4. | Перечень объектов наблюдения (прилагается) |  |  |

Объекты наблюдения

| Наименование Каскада ГЭС/ электростанции | Наименование водного объекта/река/ |
| --- | --- |
|  | водохранилище |
| Каскад Нивских ГЭС |  |
| Нива ГЭС-1 | р. Нива / водохранилище Нива ГЭС-1 |
| Нива ГЭС-2 | р. Нива / водохранилище Нива ГЭС-2 |
| Нива ГЭС-3 | р. Нива / водохранилище Нива ГЭС-3 |
| Кумская ГЭС | р. Ковда / водохранилище Кумское |
| Иовская ГЭС | р. Ковда / водохранилище Иовское |
| Княжегубская ГЭС | р. Ковда / водохранилище Княжегубское |
| Каскад Пазских ГЭС |  |
| Кайтакоски ГЭС | р. Паз / водохранилище Кайтакоски |
| Янискоски ГЭС | р. Паз / водохранилище Янискоски |
| Раякоски ГЭС | р. Паз / водохранилище Раякоски |
| Хевоскоски ГЭС | р. Паз / водохранилище Хевоскоски |
| Борисоглебская ГЭС | р. Паз / водохранилище Борисоглебское |
| Каскад Туломских ГЭС |  |
| Верхне-Туломская ГЭС | р. Тулома / водохранилище Верхнее-Туломское |
| Нижне-Туломская ГЭС | р. Тулома / водохранилище Нижне-Туломское |
| Каскад Серебрянских ГЭС |  |
| Серебрянка ГЭС-1 | р. Воронья / водохранилище Серебрянкой ГЭС-1 |
| Серебрянка ГЭС-2 | р. Воронья / водохранилище Серебрянкой ГЭС-2 |
| Верхне-Териберская ГЭС | р. Териберка / водохранилище Верхне-Териберской ГЭС |
| Нижне- Териберская ГЭС | р. Териберка / водохранилище Нижне- Териберской ГЭС |

По окончании  работ  Подрядчик должен   представить  Заказчику отчет  о выполненных  наблюдениях за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и состоянием  их водоохранных зон. Результаты наблюдений  оформляются  в соответствии с прилагаемыми  формами (приложение №2  и  приложение №3  к    техническому заданию).

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

-  Закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»;

-  Водный Кодекс РФ  от 03.06.06 № 74-ФЗ;

-  Постановление Правительства РФ № 219 от 10 апреля 2007 года «Об утверждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»;

-  Приказ Министерства природных ресурсов РФ № 30  от 06.02.08 «Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями».

-  Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным

стандартом ISO-14001:2004)

Требования к подрядной организации:

2.  Общие требования:

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований:

- Наличие Свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр.

- Наличие у Подрядчика соответствующей лицензии на деятельность в области гидрометеорологии и смежных в ней областях.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего опыт,  обладающего специальными знаниями и навыками  выполнения работ по наблюдению за водными объектами.

- Наличие у Подрядчика аттестованных специалистов по данному виду деятельности.

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с указанными сроками.

- Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»..

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

3. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для  выполнения  работ;

- досконально знать технологию производства работ;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

Приложения:

Приложение № 1 «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - на 1 л. в 1 экз.

### Приложение № 2  «Данные наблюдений за водными объектами» на 1 л. в 1 экз.

### Приложение № 3   «Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов »на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1

Обязанности по обеспечению    требований

системы    экологического менеджмента

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен

принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.