ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию помещений

БЦ «Арена Холл» по адресу: СПб, пр. Добролюбова, д.16, корп.2, литера «А»

(ГКПЗ №9601/2.17-608)

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Предметом настоящих конкурсных процедур является право заключения Договора на оказание услуг по оперативно-техническому и планово-профилактическому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций (далее - Инженерное оборудование), находящегося в эксплуатационной ответственности ОАО «ТГК-1» (далее – Заказчик), и иных сопутствующих услуг в арендуемых Заказчиком помещениях Бизнес-Центра «Арена Холл» (далее – Услуги).

  - Место оказания Услуг: арендуемые Заказчиком помещения, расположенные на 1-6 этажах вторичного объекта недвижимости (далее – Здание) по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корп. 2, литера «А», (далее – Помещения).

  - Требования к срокам выполнения работ: Начало: 	январь 2012 года.

Окончание: 	декабрь 2012 года.

  - Время работы офиса: Понедельник – четверг	с 8:30 до 17:20

Пятница			с 8:30 до 16:20

Охрана – круглосуточно
Диспетчерский центр – круглосуточно

  - Состав обслуживаемых «Помещений» представлен на План-схемах (Приложение №1).

  - График работы персонала Исполнителя и время оказания Услуг представлены в Приложении №3.

  - Площадь арендуемых «Помещений» составляет 8 235,4 м2.

  - Перечень Услуг представлен в Приложении №2.

  - Услуги, указанные в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию (далее – ТЗ), оказываются для круглосуточного поддержания в исправном техническом состоянии и функционировании инженерных сетей и коммуникаций (далее – Инженерное оборудование), расположенных в «Помещениях», являющихся их неотъемлемой частью и необходимых для нормального обеспечения жизнедеятельности Заказчика в указанных «Помещениях».

  - Здесь и далее по тексту под понятием «Инженерное оборудование» подразумевается:

    - система отопления «Помещений» и ее составные части;

    - системы вентиляции и кондиционирования «Помещений» и ее составные части;

    - система горячего и холодного водоснабжения «Помещений» и ее составные части;

    - системы бытовой канализации «Помещений» и ее составные части;

    - система электроснабжения, электрооборудования и освещения «Помещений» и ее составные части;

    - система автоматической пожарной сигнализации;

    - система оповещения о пожаре.

  - На основании настоящего Технического задания Исполнитель должен предоставить Заказчику Калькуляцию стоимости Услуг (за месяц).

  - Услуги, предусмотренные Приложением №2 к настоящему Техническому заданию, должны оказываться квалифицированным, аттестованным персоналом Исполнителя, либо силами привлекаемых третьих лиц, имеющих соответствующие необходимые допуски (разрешения) и профессиональные навыки, в соответствии с требованиями технической документации, законодательства Российской Федерации и потребностями поддержания в исправном техническом состоянии «Инженерного оборудования», расположенного в «Помещениях», арендуемых Заказчиком.

  - Персонал Исполнителя должен иметь квалифицированное удостоверение о проверке знаний правил охраны труда работников, направляемых Арендатору (в соответствии с приложением №2 Постановления от 13.02.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утверждённое Министерством труда и социального развития РФ и Министерством образования РФ, или иным документом, принятым в отрасли).

  - Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты и др. в соответствии с типовыми отраслевыми нормами для отрасли, а также инвентарными средствами защиты.

  - Выполнение Услуг по обслуживанию и ремонту инженерного оборудования персонал Исполнителя должен производить в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

  - Услуги по договору предоставляются Исполнителем во время, согласованное с Заказчиком. При этом Услуги, препятствующие нормальной работе «Помещений» Заказчика, проводятся по согласованию с Арендодателем в нерабочее время, без дополнительной оплаты.

  - При наличии замечаний к выполненным Услугам Исполнитель обязан устранить недостатки и уведомить Заказчика.

  - Услуги должны выполняться с качеством, соответствующим требованиям соответствующих ГОСТ, Р и ТУ и других нормативно-регламентирующих документов.

  - Стоимость Услуг и порядок расчётов:

    - Стоимость Услуг, определённая в результате проведённых конкурсных процедур, является фиксированной и не подлежит увеличению на весь срок действия Договора.

    - Оплата производится Заказчиком безналичным расчётом в течение 30 календарных дней с момента подписания ежемесячного Акта выполненных работ.

  - При оказании Услуг Исполнителем обеспечение сохранности имущества Заказчика обязательно.

  - Заказчик не предоставляет помещений Исполнителю для размещения его персонала, хранения расходных материалов, инструмента и оборудования.

  - Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о Заказчике и/или его контрагентах, если эти сведения стали известны работникам Исполнителя во время их работы.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

  - Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

  - Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

  - Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

  - Техническая оснащенность: наличие транспорта, средств малой механизации, инструмент, спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, инвентарных средств и персонала, необходимых для качественного выполнения Услуг.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

  - Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц.

  - Заверенную Участником копию свидетельства о постановке на учёт в налоговых органах.

  - Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции.

  - Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность.

  - Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия.

  - Подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Заказчика (Приложение №4).

  - Подписанное со своей стороны Соглашение о конфиденциальности исключительно по форме, принятой у Заказчика (Приложение №4а).

  - Анкету по установленной форме (Приложение №5).

  - Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему Услуг договоров по установленной форме (Приложение №6).

  - Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной форме (Приложение №7).

  - Иные документы, которые, по мнению Участника конкурса, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

- Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

  - Оценка Конкурсных заявок.

Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию и оценочную стадию.

Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

- соответствие технического предложения (характеристики предлагаемых Услуг и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего Технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего Технического задания;

- поданы Участником конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего Технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие условиям настоящего Технического задания.

Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

Оценочная стадия.

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии, исходя из следующих критериев:

- стоимость выполнения Услуг;

- наиболее выгодные условия оплаты;

- гарантийные обязательства;

- срок выполнения Услуг;

- надёжность Участника (опыт работы с крупными компаниями по выполнению аналогичных Услуг, качество предлагаемых Услуг, ресурсные возможности и деловая репутация Участника).

Определение Победителя конкурса.

Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировании Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

Заключение Договора.

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.