Приложение №1

к  Поручению  на  проведение

закупочной  процедуры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытый запрос предложений

по выбору исполнителя работ по разработке новой редакции декларации безопасности ГТС Нива ГЭС-1,2,3 каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.17-1742)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область: г. Полярные Зори, Нива ГЭС-1; п. Нивский, Нива ГЭС-2; г. Кандалакша, Нива ГЭС-3.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник гидротехнической службы филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - Клевакин Игорь Александрович, тел.:(815-53) 69-380, мобильный телефон: +7 921 708 09 62

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» августа 2011 г.

Окончание          «29» сентября 2012 г.

Предельная цена закупки – Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Цель работы: переработка Деклараций безопасности гидротехнических сооружений Нива  ГЭС-1,2,3 в  связи с окончанием срока действия (29 сентября 2012 года).

Характеристика объекта:

Нива ГЭС-1

Начало строительства – 1950 г., ввод во временную эксплуатацию – 1952 г., в постоянную эксплуатацию – 1954 г. Установленная мощность – 26 МВт, два гидроагрегата по 13 МВт каждый. Расчетный напор – 11,5 м.

В состав гидротехнических сооружений Нива ГЭС-1 входят:

● Пиренгское регулирующее сооружение, состоящее из каменно-набросной плотины и двухпролётного водосброса. Начало строительства – 1935-1942 г.

● Регулирующее сооружение Нива ГЭС-1, состоящее из земляной плотины 300 м., правобережной дамбы длиной 270 м., пятипролётного водосброса и левобережной дамбы.    Начало строительства -1934 г., ввод в постоянную эксплуатацию – 1938 г.

● Деривационный подводящий канал длиной 1151,78 м.

● Напорное здание ГЭС, совмещённое с донным водосбросом и состоящее из щитового помещения (водоприёмника) и машинного зала.

● Отводящий канал длиной 727,1 м.

Класс основных сооружений – II.

Нива ГЭС-2

Начало строительства – 1930 г., ввод во временную эксплуатацию – 1934 г., в постоянную эксплуатацию – 1938 г. Установленная мощность – 60 МВт, четыре гидроагрегата по 15 МВт каждый. Расчетный напор – 36,0 м.

В состав гидротехнических сооружений Нива ГЭС-2 входят:

● Головной узел, состоящий из земляной плотины, левобережной дамбы длиной 548,2 м., водоприёмника и 3-х пролётного водосброса.

● Деривационный подводящий канал длиной 4440 м.

● Напорный бассейн с водоприёмником длиной 31,5 м., шириной -10,4 м

● Напорные металлические водоводы длиной 100 м, диаметром -4 м.

● Здание ГЭС.

● Отводящий канал длиной 125 м.

Класс основных сооружений – II.

Нива ГЭС-3

Начало строительства – 1936 г., ввод во временную эксплуатацию – 1949 г., в постоянную эксплуатацию – 1951 г. Установленная мощность – 150 МВт, четыре гидроагрегата по 37,5 МВт каждый. Расчетный напор – 74 м.

В состав гидротехнических сооружений Нива ГЭС-3 входят:

● Головной узел, состоящий из земляной плотины длиной 263,3 м.,  водоприёмника и трёхпролётного водосброса.

● Деривация, состоящая из открытого канала длиной 1207,3 м. и напорного туннеля длиной 2716 м.

● Напорный бассейн с водоприёмником.

● Подземное  здание ГЭС.

● Отводящая деривация, состоящая из безнапорного туннеля длиной 2725,4 м. и открытого отводящего канала длиной 738,36 м.

Класс основных сооружений – II.

Предыдущая декларация безопасности ГТС Нива ГЭС – 1,2,3 разработана персоналом каскада Нивских ГЭС, управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» совместно со специалистами ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в 2008 году.

Расчёт вероятного вреда выполнен специалистами ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в 2007 году.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по разработке новой редакции декларации безопасности ГТС Нива ГЭС-1,2,3 каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС: Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 | Экз. Экз. Экз. | 4 4 4 |
| 2. | Уточнение расчёта вероятного вреда от аварии на ГТС: Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 | Экз. Экз. Экз. | 4 4 4 |
| 3. | Уточнение критериев безопасности ГТС с учетом результатов работ по обоснованию интенсивности сейсмических воздействий, в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 | Экз. Экз. Экз. | 4 4 4 |
| 4. | Сопровождение декларации безопасности ГТС на стадии Государственной экспертизы Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 | Экз. Экз. Экз. | 4 4 4 |
| 5. | Предоставление декларации безопасности ГТС Заказчику Нива ГЭС-1 Нива ГЭС-2 Нива ГЭС-3 | Экз. Экз. Экз. | 4 4 4 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

Состав и содержание работы должны соответствовать требованиям следующих законодательных и нормативных документов:

- Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97г. №117-ФЗ;

- «Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (Постановление Правительства РФ №1303 от 06.11.98г.);

- Приказ Министерства Природных ресурсов и Экологии РФ от  22.07.09г. № 221 «Об утверждении новой формы декларации безопасности ГТС»;

- Приказ Министерства Природных ресурсов и Экологии РФ от  15.12.09г. № 412 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методика их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности»;

- Постановления Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 304 от 21 мая 2007 г.;

- Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный  в результате аварии гидротехнических сооружения» от 18 декабря 2001 г. № 876;

- Приказа МЧС и Минэнерго России от 18 мая 2002 года № 243/150/270/68/89 «Об утверждении порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения»;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- ГОСТ Р27-310-93 Анализ видов, последствий и критических отказов. Основные положения. М. Изд.стандартов,1994;

- ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. М. Изд.стандартов,1994;

- ГОСТ Р22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. М.Изд.стандартов,1995;

- ГОСТ Р22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. М.Изд.стандартов,1996;

- СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения.- М.: ЦИТП Госстроя России, 2004;

- СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. М., 1986;

- СНиП 2.02.02-85*. Основания гидротехнических сооружений./Госстрой СССР-М.ЦИТП Госстроя России,2004;

- СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов.- М.ЦИТП Госстроя СССР,1991;

- СНиП 2.06.08-87. Плотины бетонные и железобетонные. М. Госстройиздат, 1987;

- СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик. 1985.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.7.4., п.12 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (отметка о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьёй 48.1. Градостроительного кодекса РФ  требуется);

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных и научно-исследовательских работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- результаты работы предоставляются в виде «Декларации безопасности» и «Расчета вероятного вреда от аварии ГТС» на бумажном носителе в 4 экземплярах и в  электронном виде.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение: 1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» -на 2 листах в 1 экз.

Приложение №1  к  Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от «05» июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.