Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Апатитская ТЭЦ. Ремонт помещений служебного корпуса»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: инженер группы ТЭПЗиC – Ефимов Виктор Валерьевич; тел.: (8-81555) 49-226_

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	«01» апреля  2011г.

Окончание:  	«30» мая 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту помещений служебного корпуса

для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта ремонта помещений кабинетов служебного корпуса. Согласование его с заказчиком и органами государственного пожарного надзора в части применения материалов. | шт. | 1 |
| Кабинет директора. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующей облицовки стен | кв. м | 135 |
| 2 | Демонтаж- монтаж существующего короба ПХВ под компьютерный кабель | пог. м | 20 |
| 3 | Разборка линолеумного покрытия пола | кв. м | 37 |
| 4 | Демонтаж-монтаж электророзеток, радиорозеток. | шт. | 8 |
| 5 | Замена выключателя двухклавишного | шт. | 2 |
| 6 | Устройство откосов дверных и оконных проемов из панелей ПХВ на клее «жидкие гвозди» | кв. м | 15 |
| 7 | Облицовка поверхности стен (панели ПХВ по металлическому каркасу) | кв. м | 135 |
| 8 | Облицовка стен панелями ПХВ в месте прохода радиаторов, установка решетки ПХВ (3 шт.) | кв. м | 12 |
| 9 | Монтаж подвесного одноуровневого потолка «Армстронг» со встроенными растровыми светильниками10 шт. | кв. м | 54 |
| 10 | Установка уголков ПХВ | пог. м | 75 |
| 11 | Установка планки ПХВ | пог. м | 66 |
| 12 | Монтаж электропроводки в гофре | пог. м | 60 |
| 13 | Монтаж кабель - каналов ПХВ с прокладкой в них радио и телефонного провода | пог. м | 60 |
| 14 | Замена оконных блоков 1800х1640 мм на металлопластиковые | шт. | 3 |
| 15 | Замена дверного блока 2230х930 мм | шт. | 1 |
| 16 | Перенос существующего дверного проема с последующей установкой дверного блока 2230х930 мм | шт. | 1 |
| 17 | Закладка дверного проема 2230х930 мм кирпичом | шт. | 1 |
| 18 | Установка плинтуса ПХВ | пог. м | 43 |
| 19 | Замена чугунных радиаторов на 7-ми секционные алюминиевые радиаторы | шт. | 3 |
| 20 | Замена системы противопожарной сигнализации | комплект | 1 |
| 21 | Устройство полов из ламинита | кв. м | 54 |
| 22 | Разборка паркетного покрытия пола | кв. м | 17 |
| 23 | Замена сантехсистемы (стояк, раковина) | комплект | 1 |
| 24 | Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние 10 км. | тн | По факту/ по нормам |
| Приемная. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующей облицовки стен | кв. м | 63 |
| 2 | Демонтаж-монтаж существующего короба ПХВ под компьютерный кабель | пог. м | 20 |
| 3 | Снятие линолеумного покрытия пола | кв. м | 20 |
| 4 | Демонтаж-монтаж электророзеток, радиорозеток. | шт. | 4 |
| 5 | Замена выключателя двухклавишного | шт. | 2 |
| 6 | Устройство откосов дверных и оконных проемов из панелей ПХВ на клее «жидкие гвозди» | кв. м | 5 |
| 7 | Облицовка поверхности стен (панели ПХВ по металлическому каркасу) | кв. м | 63 |
| 8 | Облицовка стен панелями ПХВ в месте прохода радиаторов, установка решетки ПХВ (2 шт.) | кв. м | 4 |
| 9 | Монтаж подвесного одноуровневого потолка «Армстронг» со встроенными растровыми светильниками 8 шт. | кв. м | 20 |
| 10 | Установка уголков ПХВ | пог. м | 25 |
| 11 | Установка планки ПХВ | пог. м | 24 |
| 12 | Монтаж электропроводки в гофре | пог. м | 30 |
| 13 | Монтаж кабель - каналов ПХВ с прокладкой в них радио и телефонного провода | пог. м | 30 |
| 14 | Замена оконного блока 1800х1640 мм на металлопластиковый | шт. | 1 |
| 15 | Установка плинтуса ПХВ | пог. м | 19 |
| 16 | Замена чугунного радиатора на 7-ми секционный алюминиевый радиатор | шт. | 1 |
| 17 | Замена системы противопожарной сигнализации | комплект | 1 |
| 18 | Устройство полов из ламинита | кв. м | 20 |
| 19 | Устройство перегородки из ПХВ по металлическому каркасу с установкой дверного блока 2000х800 мм | кв. м | 18 |
| 20 | Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние 10 км. | тн | По факту/ по нормам |
| Кабинет главного инженера. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующей облицовки стен | кв. м | 85 |
| 2 | Демонтаж-монтаж существующего короба ПХВ под компьютерный кабель | пог. м | 20 |
| 3 | Снятие линолеумного покрытия пола | кв. м | 41 |
| 4 | Демонтаж-монтаж электророзеток, радиорозеток. | шт. | 6 |
| 5 | Замена выключателя двухклавишного | шт. | 1 |
| 6 | Устройство откосов дверных и оконных проемов из панелей ПХВ на клее «жидкие гвозди» | кв. м | 10 |
| 7 | Облицовка поверхности стен (панели ПХВ по металлическому каркасу) | кв. м | 85 |
| 8 | Облицовка стен панелями ПХВ в месте прохода радиаторов, установка решетки ПХВ (2 шт.) | кв. м | 8 |
| 9 | Монтаж подвесного одноуровневого потолка «Армстронг» со встроенными растровыми светильниками 8 шт. | кв. м | 41 |
| 10 | Установка уголков ПХВ | пог. м | 50 |
| 11 | Установка планки ПХВ | пог. м | 44 |
| 12 | Монтаж электропроводки в гофре | пог. м | 40 |
| 13 | Монтаж кабель - каналов ПХВ с прокладкой в них радио и телефонного провода | пог. м | 40 |
| 14 | Замена оконных блоков 1800х1640 мм на металлопластиковые | шт. | 2 |
| 15 | Замена дверного блока 2300х930 мм | шт. | 1 |
| 16 | Установка плинтуса ПХВ | пог. м | 23 |
| 17 | Замена чугунных радиаторов на 7-ми секционные алюминиевый радиатор | шт. | 2 |
| 18 | Замена системы противопожарной сигнализации | комплект | 1 |
| 19 | Устройство полов из ламинита | кв. м | 41 |
| 20 | Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние 10 км. | тн | По факту/ по нормам |
| Техническая библиотека. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников люминесцентных | шт. | 7 |
| 2 | Демонтаж датчиков пожарной сигнализации | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолков (устранение последствий протечек) | кв. м | 5 |
| 4 | Монтаж подвесного потолка « Армстронг» | кв. м | 42 |
| 5 | Монтаж светильников растровых в потолок « Армстронг» | шт. | 8 |
| 6 | Установка датчиков пожарной сигнализации | шт. | 2 |
| 7 | Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние 10 км. | тн | По факту/ по нормам |

Примечания:

1. Состав и объемы работ подлежат уточнению при разработке рабочего проекта.

2. Размеры изделий (оконные и дверные блоки) перед изготовлением необходимо уточнить по

месту.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации на ремонт зданий

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ раздел. 2.2. – «Производственные здания, сооружения…»  п.2.2.9;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

  - РД  34.03.204. «Правила безопасности  при работе с инструментом и приспособлениями». (Утверждены Минэнерго СССР 30 апреля 1985 г. и Президиумом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности 27 марта 1985 года с последующими изменениями и дополнениями). М.: СПО ОРГРЭС, 1993г.;

  - РД 34.03.284-96. «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности». (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.).;

  - СО 34.04.181-2003 раздел 6. «Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений» п.6.7.2;

- «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт выполнения  аналогичных  работ  не менее 5 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 15.2, 15.5 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным объектом (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- желательно иметь сертификат ЭнСЕРТИКО, действующий на территории Российской Федерации, необходимый для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1». (Приложение №1 к Техническому заданию);

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

1. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.  при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

3. при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

4.  Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

5. Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Материалы:

  - Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Панели ПХВ | кв.м. | 346 |
|  |  | Решетка ПХВ под радиатор | шт. | 7 |
|  |  | Подвесной одноуровневый потолок «Армстронг» | кв.м. | 157 |
|  |  | Светильники растровые | шт. | 34 |
|  |  | Уголки ПХВ | пог.м. | 150 |
|  |  | Планка переходная ПХВ | пог.м. | 134 |
|  |  | Гофра Ø 16 мм. для электропроводки | пог.м. | 130 |
|  |  | Кабель - канал ПХВ для прокладки телефонного кабеля | пог.м. | 130 |
|  |  | Плинтус ПХВ (половой) | пог.м. | 85 |
|  |  | Радиатор алюминиевый 7-ми секционный | шт. | 6 |
|  |  | Металлопластиковые оконные блоки 1800х1640 мм | шт. | 6 |
|  |  | Дверной блок 2230х930 мм | шт. | 2 |
|  |  | Система противопожарной сигнализации | система | 3 |
|  |  | Ламинат | кв.м. | 137 |
|  |  | Сантехсистема (стояк, раковина) | система | 1 |
|  |  | Дверной блок 2000х800 мм | шт. | 1 |
|  |  | Дверной блок 2300х930 мм | шт. | 1 |
|  |  | Датчики пожарной сигнализации | шт. | 2 |

  - Материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе Апатитской ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

    - Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 641020100620 | Выключатель двухклавишный | шт. | 5 |

  - Перечни материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО  34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

  - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение №1  Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента»  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.