### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Разработка проекта мониторинга безопасности ГТС

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.17-4673)

1.Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего технического задание:  Начальник котельного цеха Апатитской ТЭЦ – Беззубов Валерий Юрьевич, тел.: (81555) 49-377

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	«17» октября 2011г.

Окончание:  	«31» декабря 2011г.

Стоимость работ должна определяться по калькуляциям (с обязательным применением понижающего коэффициента от 0,7 до 0,85) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.Требования к выполнению работ

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по разработке проекта мониторинга безопасности  ГТС

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение документации по золошлакоотвалу Апатитской ТЭЦ | объект. | 1 |
|  | Выполнение полевых работ | объект. | 1 |
|  | Разработка проекта мониторинга безопасности ГТС Апатитской ТЭЦ | объект. | 1 |
|  | Оформление и предоставление Заказчику проекта мониторинга ГТС Апатитской ТЭЦ. | отчёт | 3 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГТС приведены в Акте преддекларационного обследования ГТС Апатитской ТЭЦ от июня 2011 года (Приложение 2).

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р.4 «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых  сетей» п.4.3-4.5, 4.9, 4.11-4.13;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97» Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 153-34.21.543-88 (РД 34.21.543-88) Типовая инструкция по  эксплуатации гидротехнических сооружений систем технического водоснабжения тепловых электростанций;

- ПБ 03-438-02. Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких отходов;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- РД 03-259-98. Инструкции  о порядке  ведения  мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий,  организаций,  подконтрольных  органам   Госгортехнадзора России;

- РД 03-417-01. Методические рекомендации по составлению проекта мониторинга ГТС на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и организациях.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- иметь опыт выполнения  аналогичных  работ  на  объектах  энергетики  не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом МинРегионРазвития РФ от 30.12.09 № 624: п.п. 6.5,   7.4, 9, раздела II Перечня (Согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2.Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими учёными степенями: д.т.н.; к.т.н., не менее четырёх человек для выполнения данной работы;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления данных услуг;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- работа выполняется без привлечения Субподрядной организации

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».

2. Приложение №2 – Акт преддекларационного обследования ГТС Апатитской ТЭЦ от июня 2011 года.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.