### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«АТЭЦ. Оказание услуг по инструментальному определению объёмов отходящих дымовых газов»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-749)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: зам. начальника котельного цеха Черствяков Дмитрий Альбертович, зам. начальника топливно-транспортного цеха Попугаев Михаил Владимирович – тел.: (81555) 49-378, 49-392

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	      апрель   2012 г.

Окончание:  	      ноябрь   2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться  по Прейскуранту на эксперементально-наладочные работы (ОРГРЭС, М. 1992) том 7 или по калькуляции в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: определение эффективности улавливания пыли пылегазоулавливающей установкой (ПГУ) котлов, определение эффективности улавливания пыли аспирационных систем с выдачей заключения (отчета).

Основные  технические  характеристики:

| Котельный агрегат типа «ПК-10п-2» |
| --- |
| Завод изготовитель | Подольский завод им. Орджоникидзе |
| Номинальная паропроизводительность | 220 т/час. |
| Рабочее давление в барабане котла | 110 ата. |
| Давление пара за главной паровой задвижкой | 100 ата. |
| Температура перегретого пара | 540 0 C . |
| Температура питательной воды | 215 0 C |
| Основной вид топлива | уголь |
| Растопочное топливо | мазут |
| Резервное топливо | нет |

Котел  двухбарабанный, вертикально-водотрубный. Топка оборудована восемью щелевыми поворотными пылеугольными горелками и восемью мазутными форсунками, расположенными в два яруса на боковых стенках топочной камеры.

Котел оснащен двумя пылесистемами с шаровыми барабанными мельницами типа ШБМ 287/470 производительностью 23,6 т/час, двумя дымососами типа Д 20х2 производительностью 185000 м3/час и напором 258 кг/м2, двумя дутьевыми вентиляторами типа ВД-18 производительностью 133000 м3/час.

ПГУ состоит из двух вертикальных коагуляторов Вентури с диаметром горловины 1200 мм и длиной 6,5 метра. Коагуляторы тангенциально подсоединены один на два каплеуловителя диаметром 3100 мм и высотой цилиндрической части 8300 мм. Орошение каждого каплеуловителя производится тридцатью соплами диаметром 8 мм. Давление в коллекторах орошения каплеуловителей 0,020 МПа. Максимальная степень очистки отходящих газов от взвешенных частиц составляет 97%, среднеэксплуатационная - 96,6%.

Аспирационная установка одноступенчатая Циклон - промыватель СИОТ 4Ф006, тип 2, шириной 1433 мм, высотой 2475 мм, вентилятор ЦП7-40 с электродвигателем мощностью 22 кВт, воздуховоды с диаметром всасывающего и выхлопного отверстий 480 мм.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по инструментальному определению объёмов отходящих дымовых

газов (от 2-х котлов и 2-х аспирационных систем) Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы проведение замеров отходящих дымовых газов и взвешенных частиц. | программа | 1 |
| 2 | Проведение замеров на 2-х котлах: концентрации газовых загрязняющих веществ (CO, NO, NO2, SO2, O2) на выходе из котла, определение объёмного расхода (на входе ПГУ), определение эффективности улавливания пыли ПГУ котлов. | объект | 2 |
| 3 | Проведение замеров на 2-х аспирационных системах: определение эффективности улавливания пыли аспирационных систем (взвешенных веществ). | объект | 2 |
| 4 | Выдача заключения (отчета) по замерам от 2-х котлов и 2-х аспирационных систем в машинописном и электронном виде. | отчет | 1 |

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98. М., 1998.

- ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения,

- ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения,

- ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности  газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения,

- ГОСТ Р 50820-95 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков

- ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ,

- Методика выполнения измерений валовых выбросов с использованием автоматических, полуавтоматических и экспрессных газоанализаторов, СПб, 1991.

- Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий. ПНД Ф 12.1.2-99.

- Обследование и анализ систем очистки газов теплоэнергетических предприятий. Справочное пособие. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1988.

- Краткая инструкция по определению запыленности при производственных испытаниях пылеулавливающих аппаратов.

- ISO 9096:1992(Е). Стационарные источники эмиссии. Определение концентрации и выброса взвешенных веществ в пылевых потоках. Гравиметрический метод.

- Требование ГОСТ 12.4.021

- Инструкции по эксплуатации аспирационных систем РД 34.23.508-91

2. Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт работы по инструментальному определению объёмов отходящих дымовых газов на котлоагрегатах ТЭЦ должен быть не менее 5 лет;

- иметь соответствующие действующие лицензии или иные разрешительные документы в т.ч. аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) на выполнение видов деятельности в рамках Договора. Объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1".

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию по инструментальному определению объёмов отходящих дымовых газов.

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых приборов.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Приложения:   1. Приложение № 1– «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.