Приложение № 1

к Договору № _____ от ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Нива ГЭС-3. Ремонт поверхностного слоя бетонной облицовки входного оголовка подводящего туннеля»   Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.1-302)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, г. Кандалакша, головной узел Нива ГЭС-3.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: главный специалист по надзору за ГТС – начальник ГТЦ КНГЭС Фахурдинов Владимир Мисбахович., мобильный телефон: +7 921 164 64 39

Требования к срокам выполнения работ:

Начало               май 2012 г.

Окончание         июль 2012 г.

Стоимость работ должна определяться по сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года), с индексацией в текущий уровень цен по «Сборникам ССЦ» РЦЦС Мурманской области в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: приведение состояния поверхностного слоя бетонной облицовки входного оголовка подводящего туннеля Нива ГЭС – 3 КНГЭС  в соответствие с требованиями НТД.

Техническая характеристика входного оголовка подводящего туннеля Нива ГЭС – 3:    -   Длина                                                   58,75м

-   Ширина наибольшая                          12 м

-   Ширина у входа в тоннель                 8,4м.

-   Длина переходного участка               10м.

-   Скорость воды в канале                      2,44-2,8 м/сек

-   Длина эстакады                                   109,76м

-   Высота эстокады                                 8м.

-   Высота здания помещения лебёдок  13,1м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по «Нива ГЭС-3. Ремонт поверхностного слоя бетонной облицовки входного оголовка подводящего туннеля»   Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование ППР с заказчиком. | комплект | 1 |
| 2. | Подготовка (зачистка) бетонной поверхности для нанесения защитного гидроизоляционного состава | М2 | 190 |
| 3. | Выравнивание поверхности тиксотропным ремонтным составом перед нанесением защитного гидроизоляционного состава | М2 | 110 |
| 4. | Разборка бетонных конструкций объёмом до 1м3 | М3 | 1,5 |
| 5. | Установка и разборка опалубки | М2 | 22 |
| 6. | Укладка бетонной смеси В-7 | М3 | 2,5 |
| 7. | Оштукатуривание карнизов и вертикальных поверхностей по заранее подготовленной поверхности толщина слоя до 0,1м (подпорная стенка, карнизы водосброса, эстакада) | М2 | 350 |
| 8. | Нанесение защитного гидроизоляционного материала толщиной 5мм | М2 | 190 |
| 9. | Монтаж карнизных и парапетных сливов из оцинкованного металлического листа толщиной 0,8-1мм.(ограждение канала, парапет здания лебёдок) | ПМ/ М2 | 90/150 |
| 10. | Установка защитных колпаков на бетонные столбы ограждения из оцинкованного металлического листа толщиной 0,8-1мм. | шт/ М2 | 65/18 |
| 11. | Установка дренажных штуцеров ф-25мм | шт | 6 |
| 12. | Выдача заказчику исполнительной документации: - актов на скрытые работы; - сертификатов на материалы; - исполнительных чертежей. | комплект | 2 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

  - СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - РД 153-34.0-03.150-00  « Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок»

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта проведения аналогичных  работ на объектах энергетики   не менее  5  лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п 6.1    «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Головной узел Нива ГЭС-3 согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5. Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.6. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.7. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно наличие в регионе расположения Нива ГЭС-3 производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой,

привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

- опалубочных, бетонных;

- огневых;

- верхолазных;

- с применением пневмоинструмента.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. Обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, технологических надписей  и т.п., расположенных в зоне работ с установкой, при необходимости,  защитных ограждений и навесов.

2.2.6. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.7. Досконально знать технологию работ.

2.2.8. Самостоятельно выполнять (при необходимости)  устройство лесов и подмостей.

2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  головном узле Нива ГЭС-3. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.11. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

2.2.12. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.2.13. Работы по дефектации, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта.

2.2.14. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Оборудование и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон В-7 | М3 | 2,5 |
| 2 | Сталь листовая оцинкованная 0,8-1мм | т | 1,5 |
| 3 | Гидроизоляционно- защитное покрытие «Kanadiht» | т | 1.5 |
| 4 | Смесь строительная ремонтная МБР 500 (тексотропная) | т | 25 |
| 5 | Доска обрезная 30мм. | М3 | 0,8 |

  - Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

  - Перечень оборудования и материалов уточняется в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости, согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

  - В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Подъезд автомобильной техники возможен только до полотна железной дороги. Расстояние от  железной дороги до головного узла Нива ГЭС-3 составляет 200м.

Приложение: 1. Обязанности по обеспечению требований СЭМ на 1-м листе.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.