ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ :

Серебрянская ГЭС-2(ГЭС-16).АКЗ коробов шинных мостов Т-3,Т-4

КС ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский     район, КС ГЭС,  Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16).

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ-1 КСГЭС Семёнов Александр Викторович; +7-921-661-96-69

Требования к срокам выполнения работ:

начало        –    «01» мая 2011 г.

окончание  –    «30» июня 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Требования к выполнению работ:

Цель работ: выполнение с использованием современных материалов антикоррозионной защиты коробов шинных мостов Т-3,Т-4  КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16). АКЗ коробов шинных мостов Т-3,Т-4 КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка поверхности металлоконструкций коробов до степени SА-2 по ГОСТ 9.402-80. | м² | 780 |
| 2. | Обезжиривание поверхности металлоконструкций растворителем Р-4 и обработка преобразователем ржавчины «НОТЕКС-К». | м² | 780 |
| 3. | Огрунтовка поверхности материалом «галополин-02» (2 слоя). | м² | 780 |
| 4. | Окраска поверхности материалом «галополин-71» (2 слоя). | м² | 780 |
| 5. | Установка знаков безопасности на двери и съёмные конструкции коробов. | шт | 100 |
| 6. | Оформление отчётной документации | комплект | 2 |

Уточнённые  объёмы  передаются  подрядчику  в  сроки,  установленные  СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на АКЗ коробов

шинных мостов Т-3,Т-4 КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями.

  - Правила устройства электроустановок.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие опыта выполнения  аналогичных  работ не менее 5 лет;

2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 12.3 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- 2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- 2.1.4.Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- 2.1.5. Обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих  качество применяемых материалов.

2.1.6. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.7. Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- 2.2.1.Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ:

- -  производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту гидромеханического оборудования 4-6 разряда;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала должна быть группа по электробезопасности, соответствующая МПОТ при эксплуатации электроустановок;

2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР  (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по нарядам и распоряжениям;

2.2.3. Досконально знать технологию и особенности работ;

2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.5. Иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

2.2.7. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

2.2.8. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъёмников и т.п.)

2.2.9. Организовать  своевременное  оформление  и  ведение  исполнительной  документации,  составление  при  необходимости  ППР,  актов  на  скрытые  работы  .

2.2.10. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № П/П | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Материалы |  |  |
| 1. | Растворитель Р-4 | кг | 260 |
| 2. | Преобразователь ржавчины «НОТЕКС-К» | кг | 78 |
| 3. | Грунт «галополин-02», (в 2слоя). | кг | 400 |
| 4. | Эмаль «галополин-71», цвет №8001 (в 2слоя). | кг | 400 |
| 5. | Знак «Опасность поражения электрическим током» сторона треугольника 300 мм. ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). | шт. | 100 |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для работ не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.4. На стадии заключения договора предоставить номенклатуру закупаемых материалов с указанием организации-поставщика и предполагаемой цены приобретения.

Приложения:

1 Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического менеджмента – 1 лист в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.