### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Разработка проекта по обеспечению системой пожарной безопасности объектов

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки– 2110/4.21-1528 )

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник топливно-транспортного цеха – Белоглазов Виктор Андреевич, тел.: (81555) 49-391 Начальник электрического цеха – Богданов Станислав Владимирович, тел.: (81555) 49-373

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	 июнь 2012г.

Окончание:  	 август 2012г.

Стоимость работ должна определяться по СБЦ на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защите», рекомендованный к применению письмом Госстроя России от 28.09.99 № НЗ-3287/10.

- Требования к выполнению работ

Цель работы:

- Разработка проекта автоматической системы водяного пожаротушения топливоподачи Апатитской ТЭЦ.

- Разработка проекта автоматической системы газового пожаротушения  кабельного полуэтажа под ГЩУ на отм. 3,8 м.

Основные технические характеристики:

| 1.Топливоподача |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наклонная эстакада I-го подъема. | Площадь – 310 м2. Объем - 1404 м3. Материал: фундамент бетонный столбчатый, стены и перегородки – кирпичные; несущие конструкции перекрытия – ж.б. плиты. |
| 1.2. Наклонная эстакада II-го подъема. | Площадь – 290 м2. Объем - 1200 м3. Материал: фундамент – ж.б. ступенчатый, стены и перегородки – кирпичные; несущие конструкции перекрытия – ж.б. плиты, колонны металлические |
| 1.3. Помещение 1-го конвейера (АиБ). | Площадь - 1685м2. Объем - 13256 м3. Материал: фундамент монолитная железобетонная фундаментная плита, стены и перегородки – кирпичные; перекрытия – ж.б. плиты шлакопробка, колонны железобетонные. |
| 1.4. Бункерное отделение. | Площадь – 2964 м2. Объем - 20748 м3. Материал: фундамент столбчатый, монолитный, железобетонный под отдельный колонны, стены и перегородки – силикатный и красный кирпич; несущие конструкции перекрытия – металлические ригели и консоли двутаврового сечения. Монолитные ж.б. плиты, толщиной 100 мм, колонны металлические двутаврового сечения. |
| 1.5. Помещение 6-го конвейера. | Площадь - 1027м2. Объем - 4110 м3. Материал: фундамент – сборный железобетон, стены – керамзитовые бетонные плиты, несущая конструкция перекрытия – колонны и балки ж.б. |
| 1.6. Помещение 7-го конвейера. | Площадь – 1290 м2. Объем - 5160 м3. Материал: фундамент – сборный железобетон, стены – керамзитовые бетонные плиты, несущая конструкция перекрытия – колонны и балки ж.б. |
| 1.7. Помещение 8-го конвейера. | Площадь – 429 м2. Объем - 1608 м3. Материал: фундамент – сборный железобетон, стены – сборный железобетон, несущая конструкция перекрытия – ж.б. плиты. |
| 1.8. Галерея конвейера №9. | Площадь-466 м2. Объем - 1398 м3. Материал: фундамент – сборный железобетонные тоннельные плиты (подземная часть), стены и перегородки – сборные ж.б. плиты, несущая конструкция перекрытия – колонны и балки ж.б. |
| 1.9. Галерея конвейера №11 | Площадь - 76 м2 Объём - 336 м3 Материал: фундамент – сборный железобетон столбчатый, стены – силикатный кирпич. |
| 1.10. Узел пересыпки №4 | Площадь - 119 м2 Объём - 2130 м3 Материал: фундамент – сборный железобетон, стены – панели керамзитобетонные. |
| 2. Кабельный п/этаж ГЩУ | Площадь – 400 м2. Объем - 1000 м3. Материал: фундамент бетонный столбчатый, стены и перегородки – кирпичные; несущие конструкции перекрытия – ж.б. плиты. |

Категория взрывопожароопасности – В-II (топливоподачи).

Температура – от +7 до +24 0С

Относительная влажность воздуха 35-74%

Скорость движения воздуха – 0,2 - 0,7м/с

Запыленность до 30 мг/м3

Освещение – общее лампы накаливания, минимальная освещенность 20 лк.

Коррозионность среды отсутствует.

Источник тепла – водяное отопление.

Имеется незначительная вибрация от вращающихся механизмов конвейеров.

Основные задачи Топливно-транспортного цеха:

- бесперебойная работа железнодорожного транспорта и механизированная разгрузка железнодорожных вагонов с углем, цистерн в установленные сроки;

- приемка топлива от поставщиков и контроль его количества и качества (определение основных качественных характеристик топлива: влажность, калорийность, зольность, совместно с Хим. цехом);

- механизированное складирование и хранение установленного запаса угля при минимальных потерях;

- своевременная и бесперебойная подготовка и подача угля в котельную (по технологической схеме на оборудование пылеприготовления и далее для выработки э/э и т/э);

- предотвращение загрязнения окружающей территории угольной пылью и брызгами нефтепродуктов.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ  по Разработке проекта по обеспечению системой пожарной безопасности объектов АТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

| №№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование, сбор необходимых исходных данных для проектирования, формирование технических условий на проектирование и согласование их с Заказчиком. Разработка графика на выполнение проектирования и согласование его с Заказчиком. | шт. | 11 |
| 2 | Разработка и согласование с Заказчиком проектов со сметной документацией: - автоматической системы водяного пожаротушения топливоподачи; - автоматической системы газового пожаротушения кабельного полуэтажа под ГЩУ на отм. 3,8 м; | шт. | 2 |
| 3 | Предоставление Заказчику проектной документации, паспортов и сертификатов на оборудование на русском языке, гарантийных обязательств, актов выполненных работ. Оформление отчетной документации на бумажном носителе и в электронном виде в формате MS Word, Excel. | экз. | 4 |

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- Федеральный Закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при  эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл.станций и сетей;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

2.  Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- иметь на соответствующий вид работ лицензию МЧС России Федерации действующую на всё время действия договора;

- иметь свидетельство СРО с допуском к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (п. 10 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624);

- обязательное присутствие представителя Исполнителя на объекте Заказчика для разработки рабочего проекта с целью формирования технической документации;

- желательно иметь сертификат ЭнСЕРТИКО, действующий на территории Российской Федерации, необходимый для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Приложения:

Приложение № 1 «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»   на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1.

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.