Приложение № 1 к Договору № ____ от ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений  по выбору исполнителя работ

«Ремонт кровли здания распредкорпуса» ГЭС-13  Каскада Туломских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ  2400/2.1-349)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:  Мурманская обл. Кольский район,

п. Мурмаши Нижне-Туломская ГЭС-13 Каскад Туломских ГЭС (КТГЭС) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

- Должность, ФИО и контактный телефон  ответственного лица, составившего техническое задание:  начальник ГТЦ  КТГЭС  Савельев Владимир Владимирович – тел.: 8(81553) 69-260

Требования к срокам выполнения работ:

Начало -         май            2012 г.

Окончание -   август      2012 г.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Основные технические характеристики: крыша трёхэтажного  здания шатрового типа (четырехскатная), с двумя слуховыми окнами. Размер кровли в плане 20,1 х 22,2 м,  уклон скатов около 150. Отметка конька кровли 25,38 м, отметка поверхности земли 8,25 м.

Существующая  конструкция  крыши: мягкая кровля (6 слоев) по сплошной  двухслойной деревянной обрешетке из досок общей толщиной до 150 мм, уложенна  на деревянные стропила. Конструкция ограждения кровли - тумбы из шлакобетона  (21шт.), между которыми горизонтально закреплены 2 ряда арматуры d=18 мм. На кровле имеются металлоконструкции для крепления проводов ВЛ и камер видеонаблюдения. На коньке кровли установлен молниеотвод с растяжками.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Ремонт кровли здания распредкорпуса» ГЭС-13

Каскада Туломских ГЭС филиала ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка тумб парапета из шлакобетона | шт./м3 | 21/5,5 |
| 2. | Демонтаж поручней ограждения из круглой арматуры | м/т | 30/0,1 |
| 3. | Восстановление обрешетки в местах разборки тумб | м2 | 11 |
| 4. | Снятие старого ковра мягкой кровли (6 слоев) | м2 | 460 |
| 5. | Замена деревянной обрешетки из досок толщиной до 50 мм на отдельных участках | м2 | 50 |
| 6. | Замена дефектных участков стропил | п.м | 24 |
| 7. | Замена карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 500 мм с установкой костылей | п.м/ м2 | 85/43 |
| 8. | Шпаклевка деревянной поверхности обрешетки с огрунтовкой кровельной мастикой | м2 | 460 |
| 9. | Устройство мягкой кровли из рулонных материалов в два слоя | м2 | 460 |
| 10. | Устройство примыканий из двух слоев к стенкам слуховых окон, трубе вентиляции, молниеотводу, кронштейнам изоляторов ВЛ, камер видеонаблюдения | м2 | 6 |
| 11. | Изготовление и замена решеток слуховых окон с окраской | шт./ м2 | 2/0,75 |
| 12. | Замена фронтонных свесов (шириной до 150 мм) | п.м | 85 |
| 13. | Монтаж металлического ограждения кровли | п.м | 85 |
| 14. | Монтаж стоек для крепления кронштейнов изоляторов ВЛ и камер видеонаблюдения | шт. | 4 |
| 15. | Изготовление и установка «зонтика» вентиляционной трубы с изготовлением d = 120мм | шт. | 1 |
| 16. | Окраска м/к лестницы на кровлю | м2 | 11 |
| 17. | Уборка строительного мусора с кровли с погрузкой и вывозкой на расстояние до 20км | т | 15 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Объемы работ  по пп. 5, 6, 8  уточняются после выполнения работ по п.4

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;

1.9.  Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь  опыт   выполнения  работ    по  ремонту  мягкой  кровли  не  менее 5 лет.

2.1.2. Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 13.2   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Нижне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

2.1.4. Обеспечить  соответствие  применяемых  материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН, наличие сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов, удостоверяющих их качество.

2.1.5. Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных  характеристик  сооружения   в соответствии с требованиям НТД.

2.1.6.  Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО      «ТГК-1».

2.1.7. Гарантийный срок эксплуатации результата работ  по ремонту кровли здания  здания  распердкорпуса НТГЭС  устанавливается 12 месяцев с момента подписания Акта или иного документа.

2.1.8. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1». (Приложение № 3 к Техническому заданию).

2.1.9. при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения НТГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.

2.2.2.Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения кровельных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами  и другой специальной

техникой, привлекаемой к выполнению работ;

2.2.3.  Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- верхолазных;

- промышленного альпинизма;

- кровельных;

- плотницких;

- жестяницких;

- погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

- бетонных;

- монтажных;

- гидроизоляционных.

2.2.4.  Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5.  У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.6.  У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом).

2.2.7.  Досконально знать технологию и особенности ремонта кровель.

2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество  работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.9.  Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого  для выполнения работ.  Оборудование должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на НТГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.10. Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, специальные приспособления для работ промышленных альпинистов.

2.2.11.  Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ:

- перевозку необходимых материалов на объекты ремонта (в том числе  со складов Заказчика  - при необходимости);

- вывоз мусора, отходов I-IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его  последующей утилизацией Подрядчиком в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и Экологической политики «ТГК-1» (Приложение № 3);

- погрузочно-разгрузочные   с применением специального автотранспорта: автокранов автоподъемников и т.п.;

2.2.12.  Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику, ремонтной и  исполнительной документации, своевременное  составление и согласование с КТГЭС ППР (ПОР), актов на скрытые работы и т.п.    Подрядчик предоставляет КТГЭС полностью оформленную отчётную документацию по произведённым работам  в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

2.2.13.  Разработать и обеспечить выполнение  работ в соответствии с  календарным  графиком, согласованным с КТГЭС.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик (количество ориентировочное):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пиломатериалы хвойные обрезные 1 сорт 25 - 50мм | м3 | 4,5 |
| 2. | Кровельная мастика холодного приготовления (для наклеивания 1 слоя мягкой кровли) | кг | 460 |
| 3. | Мастика для шпаклевки зазоров в деревянной обрешетке и выравнивания основания | кг | По факту |
| 4. | Сталь кровельная оцинкованная | м2 | 43 |
| 5. | Кровельный материал ( типа Унифлекс и т.п.) для 1 слоя для 2 слоя | м2 | 460 460 |
| 6. | Ограждение для мягкой кровли в комплекте с порошковым напылением | п.м | 87 |
| 7. | Пленка полиэтиленовая | м2 | 150 |
| 8. | Мешки для мусора | шт. | по факту |

- Количество материалов определяется сметным расчетом, применяемыми техническими решениями, уточняется в случае обнаружения скрытых дефектов после снятия старого покрытия кровли;

- Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов строительно-монтажных  работ должны быть взаимно совместимы, соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество и экологическую безопасность;

- Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ  могут быть поставлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

4. Особенности производства работ на объекте НТГЭС

4.1. Подъем на кровлю 3 этажа по стационарной металлической лестнице с кровли 2 этажа.

4.2. Отсутствует возможность подачи материалов автокраном  и автоподъемником с северной и южной стороны здания.

4.3. С южной стороны здания находится   электроустановка выше 1000 В - ТП-110 кВ.

5. Технические требования

5.1.  Работу производить захватками, по окончании работ не оставлять участков кровли без покрытия. В ходе ремонтных работ предусмотреть мероприятия по исключению попадания влаги  во внутренние помещения (главный щит управления НТГЭС).

5.2. При разборке шлакобетонных тумб ограждения, старого кровельного ковра предусмотреть мероприятия по предотвращению падения материалов на кровли 1 и 2 этажей и примыкающую к зданию территорию.

5.3. Крепление 1 слоя рулонных материалов к деревянной обрешетке выполнить без применения огневых работ на мастике с дополнительной фиксацией механическим способом.

5.4. Все применяемые кровельные материалы должны быть взаимно совместимы и обеспечить срок службы кровельного покрытия  не менее 15 лет.

Приложения:

1. Приложение №1. НТГЭС. План кровли распредкорпуса. Лист 1. в 1 экз.

2. Приложение №2. НТГЭС. Фото. Общий вид здания распредкорпуса с западной и восточной стороны. 2 листа в 1 экз.

3. Приложение №3.  Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента». 1 лист  в 1 экз.

Приложение №3 к Техническому заданию .

Обязанности по обеспечению требований

Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО

«ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим техническим заданием.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.