Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Корректировка проекта ПДВ Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки – 2110/6.42-3588)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, промплощадка Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник производственно-технического отдела – Вардомацкий Андриан Валерьевич – тел.: (8-81555) 49-346

Требования к срокам выполнения работ:

- начало:        	  август  2012г.

- окончание:    декабрь 2012г .

II. Требования к выполнению работ

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### объёмов работ по корректировке проекта ПДВ на АТЭЦ филиала «Кольский»

#### ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. | ком-т | 2 |
| 2 | Проведение инструментальных замеров на котлах ПК-10п-2 при работе на топливе с наихудшими экологическими характеристиками - максимальной зольности, максимальным содержанием серы. Определение объемов отходящих дымовых газов и концентраций в них взвешенных веществ и газообразных химических соединений (с учетом требований РД 153-34.0-02.313-98), а именно, определение объемов расходов на выходе из котла, измерение концентраций загрязняющие веществ на выходе из котла, оксида углерода (СО), оксидов азота (NO, NO2), диоксида серы (SO2), взвешенных веществ. Определение эффективности работы пылегазоулавливающей установки котла. | отчет | 2 |
| 3 | Разработка отчёта по инструментальным замерам с выдачей сценариев работы Апатитской ТЭЦ в разных режимах. | ком-т | 3 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации по корректировке проекта ПДВ на АТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- корректировка проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу источниками предприятия выполняется с учетом требований РД 153-34.0-02.303-98;

- проведение инструментальных замеров с определением объемов отходящих дымовых газов и концентраций  в них взвешенных веществ и газообразных химических соединений выполняется с учетом требований РД 153-34.0-02.313-98; (на 2-х котлах ПК-10 п- 2 при работе на топливе с наихудшими экологическими характеристиками - максимальной зольности, максимальным содержанием серы).

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- наличие аккредитованной лаборатории для проведения инструментальных замеров или договора со специализированной аккредитованной организацией, имеющий опыт по выполнению инструментальных замеров;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- соблюдение требованиям системы экологического менеджмента (приложение 1).

- Запасные части и материалы:

3.1. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение.

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.