ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

разработке новой редакции декларации безопасности ГТС Иовской (ГЭС-10) и Княжегубской ГЭС (ГЭС-11)

каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область: п. Зареченск, Иовская ГЭС; п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник гидротехнической службы филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Клевакин Игорь Александрович, тел.:(815-53) 69-380, мобильный телефон: +7 921 708 09 62

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» июня 2011 г.

Окончание          «20» мая  2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Цель работы: переработка Деклараций безопасности гидротехнических сооружений Иовской и Княжегубской ГЭС в связи с окончанием срока действия (20 мая 2012 года).

Характеристика объекта:

Иовская  ГЭС

Начало строительства – 1960 г., ввод во временную эксплуатацию – 1961 г., в постоянную эксплуатацию – 1965 г. Установленная мощность – 96 МВт, два гидроагрегата по 48 МВт каждый. Расчетный напор – 32 м.

В состав гидротехнических сооружений Иовской ГЭС входят:

● Земляная плотина на р. Иове с водосбросом, создающие единый напорный фронт.

● Подводящий канал длиной 1340 м.

●  Напорный бассейн длиной 41,3 м.

●  Турбинные водоводы металлические, облицованы, диаметром 5,6 м .

●  Здание ГЭС с отводящим каналом длиной 527 м.

● Сооружения системы переброски стока озёр Таванд и Толванд в Иовское водохранилище, включающие соединительный канал «озеро Таванд - озеро Безымянное», земляную плотину на р. Таванд - класс сооружений – IV, земляную плотину и дамбу на р. Толванд, соединительный канал «озеро Елчен-Ярви  – озеро Ори-Ярви».

Класс основных сооружений – II.

Княжегубская ГЭС

Начало строительства – 1953 г., ввод во временную эксплуатацию – 1956 г., в постоянную эксплуатацию – 1959 г. Установленная мощность – 152 МВт, два гидроагрегата по 36 МВт и два гидроагрегата по 40 МВт. Расчетный напор – 33,2 м.

В состав гидротехнических сооружений Княжегубской ГЭС входят:

● Станционный узел, состоящий из соединительного канала длиной 1670 м. с водоприёмником и трёхпролётным заградительным сооружением на участке водораздела; бассейн суточного регулирования с водоприёмником на подходном участке у зданию ГЭС, дамбой 118,83м в русле ручья из оз. Долгое; земляной пристанционной плотины длиной 650 м.; здания ГЭС и отводящего канала длиной 1140 м.

- Ляхкоминский гидроузел, состоящий из земляной плотины длиной 952,45 м.; водосброса; дамб № 1-9 общей протяжённостью 1610 м.

- Тупьегубский гидроузел, состоящий из земляной плотины длиной 962 м. и дамбы № 10 длиной 75 м.

Класс основных сооружений – II.

Предыдущая декларация безопасности ГТС Иовской и Княжегубской ГЭС разработана персоналом каскада Нивских ГЭС, управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» совместно со специалистами Ассоциации «Гидропроект» в 2007 году.

Расчёт вероятного вреда выполнен специалистами Ассоциации «Гидропроект» в 2007 году.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по разработке новой редакции декларации безопасности ГТС ГЭС-10, 11 ГЭС каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС: Иовская ГЭС Княжегубская ГЭС | Экз. Экз. | 4 4 |
| 2. | Уточнение расчёта вероятного вреда от аварии на ГТС: Иовская ГЭС Княжегубская ГЭС | Экз. Экз. | 4 4 |
| 3. | Сопровождение декларации безопасности ГТС на стадии Государственной экспертизы Иовская ГЭС Княжегубская ГЭС | Экз. Экз. | 4 4 |
| 4. | Предоставление декларации безопасности ГТС Заказчику Иовская ГЭС Княжегубская ГЭС | Экз. Экз. | 4 4 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

Состав и содержание работы должны соответствовать требованиям следующих законодательных и нормативных документов:

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97г. №117-ФЗ;

- «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (Постановление Правительства РФ №1303 от 06.11.98г.);

- Приказ Министерства Природных ресурсов и Экологии РФ от  22.07.09г. № 221 «Об утверждении новой формы декларации безопасности ГТС»;

- Приказ Министерства Природных ресурсов и Экологии РФ от  15.12.09г. № 412 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методика их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности»;

- Постановления Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 304 от 21 мая 2007 г.;

- Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный  в результате аварии гидротехнических сооружения» от 18 декабря 2001 г. № 876;

- Приказа МЧС и Минэнерго России от 18 мая 2002 года № 243/150/270/68/89 «Об утверждении порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения»;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- ГОСТ Р27-310-93 Анализ видов, последствий и критических отказов. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994;

- ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994;

- ГОСТ Р22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. М.Изд.стандартов,1995;

- ГОСТ Р22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. М.Изд.стандартов,1996;

- СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения.- М.: ЦИТП Госстроя России, 2004;

- СНиП 2.02.02-85*. Основания гидротехнических сооружений./Госстрой СССР-М.ЦИТП Госстроя России,2004;

- СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов.- М.ЦИТП Госстроя СССР,1991;

- СНиП 2.06.08-87. Плотины бетонные и железобетонные. М. Госстройиздат, 1987;

- СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик. 1985.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп. 7.4, 12  раздел II  «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных и научно-исследовательских работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- результаты работы предоставляются в виде «Декларации безопасности» и «Расчета вероятного вреда от аварии ГТС» на бумажном носителе в 4 экземплярах и в  электронном виде.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение: 1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» -на 2 листах в 1 экз.

Приложение №1  к  Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.