Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Монтаж автоматической пожарной сигнализации в зданиях караульных помещений ГЭС-2,10»  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки: 2200/2.4-1451)

I.	 									Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл.:

- пос. Нивский Кандалакшский р-он, Нива ГЭС-2;

- пос. Зареченск Кандалакшский р-он, Иовская ГЭС-10.

Должность, ФИО, телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ГЭС-1,2 Назаров Роман Анатольевич, телефон: 8 921 518 29 00;

начальник ГЭС-9,10 Видякин Андрей Сергеевич, телефон: 8 921 1716283;

начальник ЭТЛ  Григорьев Анатолий Михайлович, телефон: 8 921 1773598

Требования к срокам выполнения работ:

Начало 		            май  2012г.

Окончание       июнь 2012г.

Стоимость работ должна определяться:

ПИР – по СБЦ на проектные работы для строительства «Система противопожарной и охранной защите», рекомендованный к применению письмом Госстроя России от 28.09.99 № НЗ-3287/10; СМР-по сборникам ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: Своевременное обнаружение места возгорания в защищаемых помещениях и формирование специальных управляющих сигналов для систем пожарооповещения персонала.

Основные технические характеристики:

1.    Здание караульного помещения ГЭС-2.

1.1. Общая площадь: S = 108,3м²

1.2. Количество отдельных комнат - 10шт.

2.    Здание караульного помещения ГЭС-10.

2.1. Общая площадь: S = 38,6м²

2.2. Количество отдельных комнат - 4шт.

- Основные технические требования:

Автоматическая пожарная сигнализация в защищаемых помещениях должна быть интегрирована с действующими системами пожарной сигнализации, установленными на объектах, а именно:

| - № п/п | - Объекты каскада Нивских ГЭС | - Тип существующей сигнализации/ марка контрольно-приёмного прибора |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Нива ГЭС-2 | - «С-2000М» ЗАО НВП «Болид» |
| - 2. | - Иовская ГЭС-10 | - «С-2000М» ЗАО НВП «Болид» |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Монтаж автоматической пожарной сигнализации в зданиях караульных помещений ГЭС-2,10»  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование, сбор необходимых исходных данных для проектирования. | объект | 2 |
| 2. | Разработка рабочего проекта и согласование его с Заказчиком. | проект | 2 |
| 3. | Предоставить рабочий проект Заказчику на бумажном и электронном носителях. | проект | 2 |
| 4. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации зданий караульных помещений в соответствии с рабочим проектом. | объект | 2 |
| 5. | Проведение пуско - наладочных работ, сдача оборудования АПС в эксплуатацию. | комплект | 2 |
| 6. | Выдача заказчику отчетных документов. | комплект | 2 |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. Федеральный Закон № 123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

1.2. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.3.   СО 153-34.20.150-2003  «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

1.4. СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

1.5. НПБ 88-201 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

1.6. РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

1.7. РД 153-34.0-03.301-00  «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.8.   ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

1.9. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом IS).

1.10. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Опыт выполнения работ по проектированию и монтажу систем пожарной сигнализации не менее 5 лет.

2.1.2. Иметь лицензию МЧС России Федерации на соответствующий вид работ действующую на всё время действия договора.

2.1.3. Иметь свидетельство СРО с допуском к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

2.1.4. Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.1.5. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.6. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО

«ТГК-1».   (Приложение № 1).

2.1.7. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.8. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, пусконаладочных работ.

2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, с группой по электробезопасности, соответствующей требованиям «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.2.3. У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.4. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть руководителем и производителем работ.

2.2.5. Иметь все необходимые для монтажа и пусконаладочных работ инструменты, специальные приспособления, оборудование с сертификатами, удостоверяющими их качество.

2.2.6. Досконально знать технологию монтажа и пусконаладочных работ.

2.2.7. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование,

позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов (в том числе со склада Заказчика) на объекты работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения, указанные заказчиком.

2.2.9. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.10. Самостоятельно выполнять погрузо-разгрузочные работы.

2.2.11. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление, при необходимости, ППР, актов на скрытые работы.

2.2.12. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.13. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему

трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.2.14. Сдача оборудования АПС в эксплуатацию проводится комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика, при этом Подрядчик предоставляет приемочной комиссии следующие документы:

- эксплуатационную и исполнительную документацию (схемы разводки сигнальных кабелей и электропитания, схемы подключения оборудования АПС, расчет тока потребления технических средств АПС, спецификацию оборудования, паспорта и сертификаты качества на применяемые оборудование и материалы);

- акты передачи оборудования и материалов в монтаж;

- акты готовности зданий к производству монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты о проведении входного контроля;

- протоколы измерения сопротивления изоляции;

- акты об окончании монтажных работ;

- ведомость смонтированного оборудования;

- акты передачи программного обеспечения, систем базы данных и т.д.;

- инструкции по эксплуатации АПС зданий караульных помещений  ГЭС-2,10;

- другую отчетную документацию по согласованию с Заказчиком.

2.2.15. Гарантия на предлагаемое к монтажу оборудование и безотказную работу охранно-пожарной сигнализации должна быть не менее 12 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию.

3. Оборудование и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для производства работ, поставляет Подрядчик в соответствии с проектным решением.

3.2. В случае возникновения необходимости поставки ТМЦ, неучтенных в техническом  задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение:

- Обязанности по обеспечению требований СЭМ на 1-м листе.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.