Изменения в ТЗ

«Ремонт турбинного подшипника ГЭС-5»

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.16-267)

1. п.3.1 Цель работы: исключено …двух комплектов…

2. Исключён пункт 3.2.2

3. Укрупнённая ведомость: в п.п. 3;4 – искл. фраза тип I, тип II и в столбце Объём в п.п.3-3.6; 4; 5 – изменено количество 2 на 1 и п.3.7 - изменено количество 16 на 8

4. Исключено приложение №2 Черт.№М-395  «Турбинный подшипник» и приложение №3 Чертеж №М-264а «Эскиз баббитовой заливки турбинного подшипника»