ВНИМАНИЕ!!! По открытому запросу предложений на поставку  труб большого диаметра для ОАО "Мурманская ТЭЦ"   (№ 2120/1.1-0017-2020)  на вопрос потенциального участника отвечаем:

Большая часть труб будет использоваться в теплосетях, часть для замены трубопроводов сетевой воды в пределах цеха. Максимальное давление в тепловой сети (при проведении испытаний) 20 кгс/см2.